Ассоциация «Совет муниципальных образований Пензенской области»

«В помощь молодому главе администрации муниципального образования Пензенской области»

ЧАСТЬ I

Модельные акты органов местного самоуправления

в области обеспечения пожарной безопасности

2023

Оглавление

Типовое постановление администрации МО об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах МО	3

Положение об обеспечении мер пожарной безопасности в границах МО 	4

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся  в собственности (пользовании) граждан на территории МО 	9

Типовое постановление администрации МО об утверждении положения о муниципальной пожарной охране	10

Положение о муниципальной пожарной охране	11

Типовое постановление администрации МО об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах МО	13

Перечень социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО	15

Типовое постановление администрации МО о содействии органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах МО	16

Положение о содействии органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах МО	17

Типовое постановление администрации МО об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 	19

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов 	21

Перечень территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, и должностных лиц, ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 	22

Типовое постановление администрации МО об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей	23

План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории МО 	24

Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории МО 	27

Типовое постановление администрации МО об утверждении порядка установленного особого противопожарного режима в границах муниципального образования	28

Порядок установления особого противопожарного режима в границах МО 	29

Типовое постановление администрации МО об утверждении положения по организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории МО	31

Положение по организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории МО 	32

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ______ (наименование муниципального образования)

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования ______ (наименование муниципального образования), в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования ______ (наименование муниципального образования) (приложение № 1).

1.2. Перечень средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории ______ (наименование муниципального образования) (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:

2.1. Обеспечить включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в разрабатываемые планы, схемы и программы развития территории ______ (наименование муниципального образования).

2.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях.

2.3. Ежегодно предусматривать затраты на мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в смете расходов.

3. __________________ (наименование структурного подразделения администрации):

3.1. Проводить анализ и обобщение сведений о выполнении противопожарных мероприятий организациями независимо от организационно-правовой формы для рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ______ (наименование муниципального образования)).

3.2. Ежеквартально проверять организацию дежурства в муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей и наличие у дежурного персонала инструкций о порядке действий при пожаре.

3.3. Еженедельно представлять главе администрации ______ (наименование муниципального образования) информацию о состоянии пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

4. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

5. Контроль над исполнением постановления возложить на ______  (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

Приложение № 1

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования ______ (наименование муниципального образования)

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования ______ (наименование муниципального образования) (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях предотвращения пожаров, спасения людей и имущества от пожаров.

1.2. Положение устанавливает основные задачи и направления деятельности администрации ______ (наименование муниципального образования) (далее - администрация) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их финансовое обеспечение, а также управление системой обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2. Основные задачи и направления деятельности администрации

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах ______ (наименование муниципального образования)  относятся:

реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров;

создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;

принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

2.2. Деятельность администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется по следующим направлениям:

2.2.1. Организация работы по подготовке населения в области пожарной безопасности.

Основные задачи и цели указанной работы устанавливаются муниципальным правовым актом.

2.2.2. Обеспечение надлежащего состояния источников водоснабжения путем поддержания в постоянной готовности пожарных гидрантов и водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам.

2.2.3. Организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности зданий (жилого, производственного, непроизводственного назначения), находящихся в муниципальной собственности.

Методическая помощь организациям, обслуживающим жилищный фонд, в проведении разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности осуществляется _____________ (наименование структурного подразделения или должностного лица администрации).

Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей устанавливается муниципальным правовым актом.

2.2.4. Установление особого противопожарного режима.

В случае повышения пожарной опасности постановлением главы администрации ______ (наименование муниципального образования)  устанавливается особый противопожарный режим, на период действия которого определяются дополнительные требования пожарной безопасности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2.2.5. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов ______ (наименование муниципального образования), а также перечень территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём утверждается муниципальным правовым актом.

2.2.6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории ______ (наименование муниципального образования).

Руководителями структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений вносятся предложения о включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в разрабатываемые муниципальные планы, схемы и программы развития территории ______ (наименование муниципального образования).

2.2.7. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности утверждается муниципальным правовым актом.

2.2.8. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Перечень средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, утверждается муниципальным правовым актом.

2.2.6. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

Организация работы по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, в том числе путем внедрения различных систем пожарного мониторинга на объектах жилого сектора определяется муниципальным правовым актом.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств планируют мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование мероприятий по повышению противопожарной защиты предусматриваются при формировании бюджета ______ (наименование муниципального образования) на текущий финансовый год и плановый период в сметах получателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной безопасности

4.1. Координация деятельности администрации и организаций ______ (наименование муниципального образования) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ______ (наименование муниципального образования).

Координацию деятельности структурных подразделений администрации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляет ______ (наименование структурного подразделения или должностного лица администрации).

4.2. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ______ (наименование муниципального образования) устанавливается расписанием выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утверждаемым главой муниципального образования ______ (наименование муниципального образования).

4.3. При осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (наименование структурного подразделения или должностного лица администрации) учитываются предложения начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, главного государственного инспектора Новосибирской области по пожарному надзору.

Приложение № 2

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории ______ (наименование муниципального образования)

1. Помещение в многоквартирном доме, ином здании, строении, сооружении должно быть обеспечено огнетушителем из расчета не менее одного огнетушителя (с массой огнетушащего вещества 4 кг) на занимаемое помещение, их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2. Индивидуальные жилые дома и дома, расположенные в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении граждан, должны быть обеспечены огнетушителем из расчета не менее одного огнетушителя (с массой огнетушащего вещества 4 кг) на дом.

На территории земельного участка (в летнее время) должно быть обеспечено наличие емкости (бочки) с водой объемом не менее 0,2 куб. м, которая комплектуется ведром.

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ утверждении положения о муниципальной пожарной охране

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране ______ (наименование муниципального образования)

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной пожарной охране ______ (наименование муниципального образования).

2. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на ______  (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

от « __ » ____г. _________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной пожарной охране ______ (наименование муниципального образования)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет основные цели и задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны______ (наименование муниципального образования) (далее – муниципальная пожарная охрана), взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

1.2. Муниципальная пожарная охрана - это совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

1.3. Муниципальная пожарная охрана создается администрацией ______ (наименование муниципального образования). Функции, организация деятельности и структура определяются ее уставом, исходя из возложенных на муниципальную пожарную охрану задач в области пожарной безопасности (далее - ПБ), предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

1.4. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Финансовое обеспечение муниципальной пожарной охраны осуществляется в установленном порядке за счет средств местного бюджета и иных источников, разрешенных законодательством.

- 2. Основные цели и задачи муниципальной пожарной охраны

2.1. Основные цели муниципальной пожарной охраны:

1) защита жизни и здоровья граждан от пожаров;

2) защита государственной, общественной и иной собственности, личного имущества граждан от пожаров;

3) укрепление противопожарной защищенности территории ______ (наименование муниципального образования).

2.2. Основные задачи муниципальной пожарной охраны:

1) организация и осуществление профилактики пожаров;

2) организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ______ (наименование муниципального образования) в пределах предоставленных полномочий;

3) спасение людей и имущества при пожарах;

4) поддержание сил и средств в постоянной боевой готовности к выполнению возложенных на нее задач;

5) создание и совершенствование материально-технической базы, осуществление профессиональной подготовки личного состава, осуществление мероприятий по реабилитации, социально-правовой защите работников муниципальной пожарной охраны и членов их семей.

- 3. Организация взаимодействия муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны

3.1. Порядок взаимодействия муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны определяется законодательством.

3.2. Основные принципы взаимодействия:

1) организация совместной деятельности в соответствии с установленными полномочиями и компетенцией;

2) обеспечение единого подхода к уровню требований, предъявляемых при осуществлении контроля над обеспечением мер пожарной безопасности.

3.3. Основным направлением взаимодействия является осуществление совместных действий по предупреждению и тушению пожаров на территории ______ (наименование муниципального образования).

3.4. В соответствии с основными принципами взаимодействия с другими видами пожарной охраны муниципальная пожарная охрана может:

1) осуществлять комплексные проверки состояния пожарной безопасности организаций (объектов);

2) образовывать совместные комиссии по расследованию пожаров с человеческими жертвами и крупным материальным ущербом;

3) осуществлять обмен информацией о пожарах и их последствиях на территории ______ (наименование муниципального образования);

4) проводить противопожарную пропаганду, совместные пожарно-тактические учения в организациях (объектах) с отработкой взаимодействия со всеми службами жизнеобеспечения.

3.5. Муниципальная пожарная охрана входит в состав местного гарнизона пожарной охраны. Привлечение муниципальной пожарной охраны к тушению пожаров осуществляется на основании плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и расписания выездов подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах _________ (наименование муниципального образования)

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Отнести участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности к социально значимым работам.

2. Утвердить прилагаемый Перечень социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ______ (наименование муниципального образования).

3. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

______________________________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ______ (наименование муниципального образования)

1. Содержание пожарных постов в личных домовладениях.

2. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, а также в установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

3. Оповещение населения о пожаре.

4. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной основе.

5. Уборка территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

6. Подготовка к зиме пожарных водоемов и гидрантов.

7. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также подъездов к ним от снега и льда.

8. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения патрулирование (дежурство) с первичными средствами пожаротушения в частном жилом секторе.

9. Участие в очистке подъездов, чердаков и подвалов жилых и общественных зданий от горючих материалов, мусора, старых вещей и т.п.

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# О СОДЕЙСТВИИ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ _________________ ОБЛАСТИ В ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

О содействии органам государственной власти ___________ области в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах ___________________ (наименование муниципального образования)

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить Положение о содействии органам государственной власти ___________ области в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах ______ (наименование муниципального образования) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на ______  (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

Приложение

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

Положение

о содействии органам государственной власти ____________ области в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах ______ (наименование муниципального образования)

1. Положение о содействии органам государственной власти ___________ области в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах ______ (наименование муниципального образования) (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 19, 26 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Настоящее положение определяет основные задачи и порядок информирования населения о мерах пожарной безопасности в границах ______ (наименование муниципального образования) (далее - противопожарная пропаганда).

II. Основные задачи информирования населения о мерах пожарной безопасности

3. Основными задачами информирования населения о мерах пожарной безопасности являются:

1) воспитание у населения чувства ответственности за сохранение человеческих жизней, материальных и духовных ценностей, окружающей среды от огня;

2) информирования населения о случаях пожаров и их последствиях, о мерах по предотвращению пожаров и правильных действиях в случае их возникновения, освоение гражданами порядка действий при пожаре, правил вызова пожарной охраны и правил применения первичных средств пожаротушения;

3) освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения и тушения пожаров.

III. Порядок информирования населения о мерах пожарной безопасности

4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется органами управления и силами звена территориальной подсистемы _________ области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1) через официальные сайты администрации ______ (наименование муниципального образования) и  муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) через средства массовой информации;

3) с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования в соответствии с приказом МЧС России № 428, МВД России № 432, ФСБ России № 321 от 31.05.2005 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций»;

5. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может осуществляться посредством организации и проведения в установленном порядке собраний населения.

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ______ (наименование муниципального образования), в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов (далее – перечень средств) (приложение № 1).

1.2. Перечень территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём (далее - перечень территорий) (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений администрации______ (наименование муниципального образования), муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с утверждёнными перечнем средств и перечнем территорий.

3. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ______ (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

Приложение № 1

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов

1. Ведро.

2. Лопата совковая.

3. Багор пожарный.

4. Ёмкость с песком.

Приложение № 2

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования населенных пунктов, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём

| № п/п | Адрес территории общего пользования населенного пункта | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- |

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ (В МЕСТАХ) С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об организации пожарно-профилактической работы в

жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить:

1.1. План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории ______ (наименование муниципального образования) (приложение № 1).

1.2. Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории ______ (наименование муниципального образования) (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на ______  (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

Приложение № 1

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

План

организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории ______ (наименование муниципального образования)

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение корректировки паспорта жилого сектора по каждому населённому пункту ______ (наименование муниципального образования) (сведения по количеству домов, количеству проживающего населения в домах, по их социальному положению) |  |  |
| 2 | Определение лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий в населённых пунктах ______ (наименование муниципального образования) |  |  |
| 3 | Определение формы профилактической работы с населением в каждом населённом пункте (в том числе через распространяемые в населённом пункте средства массовой информации, имеющиеся на территории населённого пункта информационные стенды и т.п.) |  |  |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди населения о целесообразности оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений |  |  |
| 5 | Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах муниципального жилищного фонда, где проживают малоимущие граждане и многодетные семьи |  |  |
| 6 | Организация работы по выполнению требований пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях, в том числе в муниципальном жилищном фонде, и исполнению предписаний должностных лиц федерального государственного пожарного надзора |  |  |
| 7 | Организация и проведение обследований территорий населенных пунктов на предмет их соответствия правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в том числе в части не допущения свалок горючих отходов, а также складирования материалов, оборудования, тары, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, разведения костров и сжигания отходов и тары в пределах противопожарного расстояния между зданиями |  |  |
| 8 | Контроль над обеспечением забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях |  |  |
| 9 | Проверка состояния подъездных путей к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения для беспрепятственного проезда и установки пожарной техники. При ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков проведение проверок по обеспечению проездов к объектам и источникам наружного противопожарного водоснабжения, своевременной очистки пожарных гидрантов в зимний период времени. |  |  |
| 10 | Разработка (при необходимости корректировка) порядка реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории населенных пунктов ______ (наименование муниципального образования) |  |  |
| 11 | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе с привлечением представителей уличных комитетов, управляющих организаций, в том числе путем проведения подворных обходов |  |  |
| 12 | Проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений, помещений и других мест возможного проживания лиц без определённого места жительства |  |  |
| 13 | При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду принятие мер по очистке территорий организаций, жилых домов от сухой травы, выполнение минерализованных полос в местах примыкания к объектам лесонасаждений, обеспечение дополнительными средствами пожаротушения |  |  |
| 14 | Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов при подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду |  |  |
| 15 | Проведение противопожарной пропаганды |  |  |
| 16 | Оказание малоимущим гражданам адресной социальной помощи, направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

администрации ___________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

Порядок

реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории ______ (наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сходов (собраний) граждан и дополнительных инструктажей по месту жительства. Увеличение количества лиц по каждому населённому пункту, которые привлекаются для проведения профилактических мероприятий |  |
| 2 | Организация и проведение комиссионных обследований жилых домов (квартир), в которых проживают социально-незащищенные и социально-неблагополучные категории граждан, многодетные семьи, как стоящих на различных учетах, так и не стоящих, но требующие повышенного внимания, в том числе на предмет состояния электропроводки и печного отопления |  |
| 3 | Проведение дополнительных мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе населенных пунктов, где отмечается ухудшение обстановки с пожарами или последствиями от них |  |
| 4 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности в быту и доведение информации о причинах произошедших пожаров с гибелью |  |
| 5 | Проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ______ (наименование муниципального образования) |  |

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ утверждении порядка установления особого противопожарного режима в границах муниципального образования

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах ______ (наименование муниципального образования)

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом ______ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима в границах ______ (наименование муниципального образования).

2. Опубликовать настоящее постановление в ______ (наименование средства массовой информации).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на ______  (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                    Личная подпись                            И.О. Фамилия

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

от «___»__________ г. № ______

ПОРЯДОК

установления особого противопожарного режима в границах ______ (наименование муниципального образования) (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях предотвращения пожаров, спасения людей и имущества от пожаров.

2. В случае повышения пожарной опасности в границах ______ (наименование муниципального образования) постановлением администрации ______ (наименование муниципального образования) может быть установлен особый противопожарный режим.

3. Основанием для установления особого противопожарного режима является повышение пожарной опасности, в том числе:

угроза жизни и здоровью граждан;

ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами;

возникновение массовых пожаров.

4. В постановлении об установлении особого противопожарного режима указываются:

обстоятельства, послужившие основанием для установления особого противопожарного режима;

границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;

время начала установления особого противопожарного режима;

срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;

перечень и пределы применения дополнительных требований пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противопожарного режима;

структурные подразделения администрации ______ (наименование муниципального образования), ответственные за осуществление мер особого противопожарного режима.

5. Организацию разработки комплекса мер, направленных на устранение повышенной пожарной опасности, и контроля над их выполнением осуществляет _____ (наименование структурного подразделения администрации или должностное лицо).

6. На период действия особого противопожарного режима могут быть установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе:

усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения ______ (наименование муниципального образования);

эвакуация населения ______ (наименование муниципального образования) за пределы населённого пункта, на территории которого установлен особый противопожарный режим;

иные дополнительные требования пожарной безопасности.

7. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения ______ (наименование муниципального образования) через средства массовой информации, а также до территориальных подразделений Государственной противопожарной службы.

# ТИПОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ утверждении положения по организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- _______________________________(наименование муниципального образования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __ » ___________ г.  № ____

Об утверждении Положения по организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории  _________________ (наименование муниципального образования)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руководствуясь Уставом _________________ (наименование муниципального образования), администрация ______ (наименование муниципального образования) постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории  _________________ (наименование муниципального образования).

2. Опубликовать настоящее постановление в _________________ (наименование печатного средства массовой информации).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на ______  (наименование должностного лица администрации).

Глава                                                                 Личная подпись               И.О. Фамилия

_________________________________

(наименование муниципального образования)

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

_______________________________________

(наименование муниципального образования)

от « __ » ____г. _________ № ____

Положение

по организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории  _________________ (наименование муниципального образования)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории ____________________ (наименование муниципального образования) (далее - Положение) устанавливает порядок создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории ____________________ (наименование муниципального образования).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее – Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ), от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», Уставом ____________________ (наименование муниципального образования).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, предусмотренных федеральными законами, указанными в пункте 1.2. Положения.

2. Задачи аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

2.1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ основными задачами аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований являются:

1) поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в установленной степени готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) контроль над готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.

2.2. В соответствии с решениями органов (организаций), создающих аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, на них могут возлагаться следующие задачи:

1) участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах на территории ____________________ (наименование муниципального образования);

2) участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) пропаганда знаний в области защиты населения и территории ____________________ (наименование муниципального образования) от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

4) участие в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

2.3. В соответствии с решениями органов, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования в составе сил гражданской обороны, на них могут возлагаться следующие задачи:

1) проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

2) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;

3) обнаружение и обозначение территорий, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);

4) санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;

5) участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;

6) обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.

3. Права аварийно-спасательных служб и формирований

3.1. В целях реализации своих задач аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования имеют право:

1) обследовать с соблюдением федерального законодательства обслуживаемые объекты и территории с целью профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций;

2) вносить предложения по улучшению противоаварийного состояния объектов и отдельных территорий ____________________ (наименование муниципального образования) и устранению выявленных нарушений требований безопасности;

3) использовать на договорной основе средства связи, транспорт и другие материально-технические ресурсы организаций независимо от их организационно-правовых форм для спасения людей, выполнения аварийно-спасательных работ или доставки в зоны чрезвычайных ситуаций личного состава, специального оборудования и грузов;

4) получать в установленном федеральным законодательством порядке от органов государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения возложенных задач;

5) принимать участие в работе комиссий по расследованию причин возникновения чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;

6) при следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций – на беспрепятственный проезд, первоочередное обеспечение горюче-смазочными материалами, а также первоочередное проведение ремонтных работ на станциях технического обслуживания;

7) на возмещение расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в соответствии с договорами на обслуживание организаций или из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

8) осуществлять иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами ____________________ (наименование муниципального образования).

4. Порядок создания аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

4.1. На территории ____________________ (наименование муниципального образования) аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования могут создаваться администрацией ____________________ (наименование муниципального образования), организациями и общественными объединениями.

4.2. В обязательном порядке создаются аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования для решения задач гражданской обороны на территории ____________________ (наименование муниципального образования) и в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных формирований.

4.3. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования могут создаваться:

1) на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования;

2) на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования;

3) на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования.

4.4. Полномочия администрации ____________________ (наименование муниципального образования) по созданию аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории ____________________ (наименование муниципального образования):

1) принимает решение о создании муниципального учреждения ____________________ (наименование муниципального образования) «Аварийно-спасательная служба ____________________ (наименование муниципального образования)» или муниципального учреждения ____________________ (наименование муниципального образования) «Аварийно-спасательное формирование ____________________ (наименование муниципального образования)».

2) определяет организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештатные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования;

3) осуществляет регистрацию и учет аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;

4) проверяет в пределах своей компетенции готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

4.5. Состав, структура и оснащение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований определяются исходя из возложенных на них задач гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

4.6. Комплектование аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований личным составом, оснащение техникой, снаряжением и имуществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

5.1. Действия аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований по организации и ведению аварийно-спасательных работ на территории ____________________ (наименование муниципального образования) регламентируются законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, уставами (положениями) аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, правилами и другими нормативными правовыми актами.

5.2. Все аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, действующие на территории ____________________ (наименование муниципального образования), подлежат аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, не прошедшие аттестацию, к проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются.

5.3. Профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, аттестованные для проведения аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах, содержатся в постоянной готовности к выполнению возложенных на них задач.

5.4. Сроки приведения нештатных аварийно-спасательных формирований в готовность к выполнению задач по предназначению в составе сил гражданской обороны не должны превышать в мирное время - 24 часов, в военное время - 6 часов.

5.5. Часть нештатных аварийно-спасательных формирований из состава сил гражданской обороны по решению соответствующего руководителя может содержаться в повышенной готовности и привлекаться к ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время. Сроки приведения в готовность этих формирований не должны превышать 6 часов.

5.6. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется при их аттестации и в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий органами

государственного надзора, органами местного самоуправления и органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.7. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ____________________ (наименование муниципального образования) осуществляется:

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ____________________ (наименование муниципального образования);

3) по решению уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления ____________________ (наименование муниципального образования), организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

5.8. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к решению задач гражданской обороны осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения ____________________ (наименование муниципального образования) и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.

5.9. Руководство аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

6.1. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований является расходным обязательством ____________________ (наименование муниципального образования).

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.

Принимается администрацией городского округа и городского, сельского поселения.